## measurements
time | device_index | device_label | slave_addr | channel | global_channel | sensor_num | sensor_name | sensor_used | limit_tmin | limit_tmax | limit_twar | limit_tcrit | limit_temerg | color_level | sensor_kind_code | calibration_a | calibration_b | emissivity | raw_temperature | temperature | measurement_error_code | measurement_error_text | timer_code | sensor_type_code | sensor_type_text | valid | validation_message | raw_response
20.05.2026 14:56:57 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.6611 | 452.0628 | 0 | OK | 29013 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:56:57 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 29014 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:57 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 29014 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:57 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 29014 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:57 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 29014 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:57 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 29014 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.6611 | 452.0628 | 0 | OK | 29013 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.6719 | 452.1278 | 0 | OK | 30195 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:58 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.6719 | 452.1278 | 0 | OK | 30195 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 30196 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.6007 | 451.6974 | 0 | OK | 31377 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:56:59 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.6007 | 451.6974 | 0 | OK | 31377 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 31377 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.5955 | 451.6658 | 0 | OK | 32559 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:00 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.5955 | 451.6658 | 0 | OK | 32559 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 32559 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.5955 | 451.6658 | 0 | OK | 32559 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:01 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:02 | 1 | Elemer 1 | 2 | 1 | 1 | 1_1 | Test | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 25.6101 | 451.7539 | 0 | OK | 33740 | 6 | Ptb1 | TRUE | valid
20.05.2026 14:57:02 | 1 | Elemer 1 | 2 | 2 | 2 | 1_2 | Name | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1.1 | 0.5 |  | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:02 | 1 | Elemer 1 | 2 | 3 | 3 | 1_3 | T2 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:02 | 1 | Elemer 1 | 2 | 5 | 5 | 1_5 | T4 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:02 | 1 | Elemer 1 | 2 | 6 | 6 | 1_6 | T5 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 1 | 1 | 0 |  | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6
20.05.2026 14:57:02 | 1 | Elemer 1 | 2 | 7 | 7 | 1_7 | T6 | TRUE | 10 | 30 |  |  |  | -1 | 2 |  |  | 1 | -50006 |  | 6 | No result | 33741 | 6 | Ptb1 | FALSE | measurement error 6