## measurements
device | channel | num | name | used | sensor_type | tmin | tmax | twar | tcrit | temerg | calibration_a | calibration_b | emissivity
1 | 1 | 1_1 | АБ Т6Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 2 | 1_2 | АБ Т7Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 3 | 1_3 | АРК Т8Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 4 | 1_4 | АРК Т9Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 5 | 1_5 | ОПН Т10Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 6 | 1_6 | ОПН Т11Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 7 | 1_7 | ОПН Т12Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 8 | 1_8 | Т1Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 9 | 1_9 | Т2Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 10 | 1_10 | Т3Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 11 | 1_11 | Т4Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 12 | 1_12 | Т5Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 13 | 1_13 | T12Т | FALSE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 14 | 1_14 | T13 | FALSE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 15 | 1_15 | T14 | FALSE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
1 | 16 | 1_16 | T15 | FALSE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
2 | 1 | 2_1 | СБ Т13Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 2 | 2_2 | СБ Т14Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 3 | 2_3 | СБ Т15Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 4 | 2_4 | АФС-S Т16Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 5 | 2_5 | АФС-S Т17Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 6 | 2_6 | АФС-S Т18Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 7 | 2_7 | АФС-S Т19Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 8 | 2_8 | АФС-Х Т20Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 9 | 2_9 | АФС-ГНСС Т21Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 10 | 2_10 | АФС-ГНСС Т22Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 11 | 2_11 | Кр. ЗД Т23Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 12 | 2_12 | шт. АФС-S Т24Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 13 | 2_13 | шт. АФС-S Т25Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
2 | 14 | 2_14 | шт. АФС-S Т26Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 18 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1
2 | 15 | 2_15 | резерв ТР1Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
2 | 16 | 2_16 | резерв ТР2Т | TRUE | Термодатчик | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 3_1 | ДТП 1 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 2 | 3_2 | ДТП 2 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 3 | 3_3 | ДТП 3 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 4 | 3_4 | ДТП 4 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 5 | 3_5 | ДТП 5 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 6 | 3_6 | ДТП 6 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 7 | 3_7 | ДТП 7 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 8 | 3_8 | ДТП 8 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 9 | 3_9 | ДТП 9 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 10 | 3_10 | ДТП 10 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 11 | 3_11 | ДТП 11 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 12 | 3_12 | ДТП 12 | TRUE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 13 | 3_13 | T45 | FALSE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 14 | 3_14 | T46 | FALSE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 15 | 3_15 | T47 | FALSE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1
3 | 16 | 3_16 | T48 | FALSE | Датчик теплового потока | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 1 | 0 | 1